变频器在中央空调的节能改造

随着我国国民经济的不断发展,人民生活水平的不断提高,中央空调已进入宾馆,饭店,工矿企业,办公楼等各领域。常规中央空调系统是按照最大冷热负荷进行造型设计。而全年最热及最冷的天气只有几天，因而中央空调大多数时间是在低于机组额定负荷部分负荷花状态下运行，造成了电能极大的浪费，随着科技的发展，变频器已广泛应用于各行各业，其价格便宜，技术成熟。特别是对风机，水泵的节能改造目前已在工业领域中广泛推广，其平均节电在30%以上。