空气源中央热水的工作原理介绍有哪些呢？

空气源中央热水即通过消耗少量的电能，通过传热工质，将周围环境中的大量存在的低品位能源（太阳能、空气能等）提高温位后加以利用，而获得的有用能量则包括压缩机作功所转换的热能和大量的低品位热能，经过压缩机组成为高温热能，传至水中，加热热水，因而可以达到了节约高位能的目的。

空气源中央热水传热工质是一种特殊的物质，在实际运行当中，热泵中传热工质的蒸发极限温度为-20℃左右，因此5℃至0℃的空气，相比之下也是热源。热泵热水系统可以充分吸收周围的环境的热能，汇同压缩机运转的机械能一起传送给高温热源（热水器），使得热水器中的水温到设定的温度。

自动化霜功能 --> 压缩机保护功能 -->自动开机功能 -->自动恒温功能 -->手动开机功能

以上是简介空气源中央热水的一些相关原理。