中央空调用于多功能厅的方案设计是如何的?

随着现代化的一个发展,越来越多的中央空调不断出现在我们的生活中,然而对于这样的一种空调,它的方案设计是怎样的?详情看如下介绍.

首先中央空调设计在多功能厅中,位于裙楼顶层的多功能厅是召开重要会议,举办各种文娱活动的场所,由于多功能为备演出功能,室 内有较高的噪音标准要求,空调系统设计概要满足舒适度要求又不能因为系统运行超过室内噪音限值村注.为保证在有效控制噪音的基础上确保空调效果,采用送风系统方案设计,在该方案中,采用小容量的风管室 内机并对安装在吊顶内的室内机进行消声处理,具体采用的方法有设置回风消声静压箱,风管消声器,改变气流流向,采用合理的送风速度,将噪音较魇设备移至屋面等.这些措施起到了较好的效果.对层高较大的观众厅,采用具有较高诱导比的旋流风口降低了夏季送风时的吹冷风感,同时提高了室内的舒适度等.以上是简析中央空调在多功能厅的一个特殊设计方案过程.也可以从其它不同的角度进行理解.