空调系统按空气处理设备的集中程度为几类？

集中式空调系统---所有的空气处理设备全部集中在空调机房内，根据送风的特点，它又分为单风道系统，双风道系统和变风量。

半集中式空调系统---除了安置在集中的空调机房内空调处理设备之外，还有分散在空调房间内的空气处理末端设备，如风机盘管等设备。

局部式空调系统或全分散空调系统---即空调机组（又称空调器），这种机组的冷热源、空气处理设备，风机和自动控制元件，全部集中在一个箱体内。